同开审批环函〔2026〕2号

关于山西双雁药业有限公司环保提标

改造及无害化处理项目环境影响报告表的批复

山西双雁药业有限公司：

你公司报送的《山西双雁药业有限公司环保提标改造及无害化处理项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下：

一、山西双雁药业有限公司环保提标改造及无害化处理项目位于大同经开区高新产业基地。大同经济技术开发区发展与行政审批部于2025年9月10日对该项目进行了备案，项目代码：2509-140251-89-05-768256。项目总投资3100万元，其中环保投资21万元。主要建设内容及规模：对现有污水处理站一级AO池进行厌氧氨氧化改造，改造完成后，发酵菌液将不再进行压滤，直接通过管道送入厌氧罐进行处理。同时新增一台4t/h的沼气锅炉，对厌氧罐产生的沼气回收利用。项目实施后每年可减少菌渣处置量6600吨，产生沼气265.7万立方米。

在严格落实“报告表”提出的各项环境保护对策措施的情况下，做到污染物达标排放，满足污染物排放总量控制指标的前提下，我单位原则同意该项目按专家评审意见修改后的“报告表”及评估报告所确认的项目性质、规模、地点、采取的生产工艺、污染防治措施进行建设。

二、在项目设计、建设和运行管理中要重点做好以下工作：

（1）认真做好施工期环境保护工作，加强环境管理，落实“报告表”提出的各项污染防治措施，降低对周边环境的影响。

（2）大气污染治理措施。污水处理站恶臭利用现有的除臭装置（工艺为“管束除雾+一级碱洗+UV光氧催化+二级碱洗”）进行处理。沼气锅炉安装低氮燃烧器，锅炉废气经10m高排气筒排放。污水处理站有组织排放的非甲烷总烃、氨、硫化氢执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2中标准限值；有组织排放的臭气浓度及无组织排放的氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2、表1的标准限值；沼气锅炉烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）中燃气锅炉标准限值。

（3）水污染治理措施。生产及生活污水经污水处理站处理后排入大同市御东污水处理有限责任公司处理，污水排放口安装在线监测设备。废水排放执行与大同市御东污水处理有限责任公司签订的协议要求及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级要求。

（4）固体废弃物污染治理措施。固体废物主要为污水处理站污泥。本次技改完成投入运营后需对污水处理站污泥进行鉴定，若经鉴定属于一般固废，则污水处理站污泥经压滤后送大同富乔垃圾焚烧发电有限公司处置，若经鉴定属于危险废物，则按照危险废物进行管理，委托有资质单位进行处理。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定。危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中标准限值要求。

（5）噪声污染治理措施。选用低噪声设备，采取消声、基础减振、室内隔声等降噪措施。减少噪声对周围环境的影响。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准值。

三、严格落实“报告表”提出的环境管理和环境监测计划，加强区域环境质量的监测。落实地下水、土壤污染防治措施，制定环境保护相关制度和防止污染事故应急措施，确保环境风险降至最低。

四、建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，及时、如实向社会公开项目相关信息，并主动接受社会监督。

五、应将以上意见和“报告表”规定的保护措施落实到设计与施工中。严格执行环境保护“三同时”制度，按照国家排污许可有关管理规定，申请排污许可证，按证排污；须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产或者使用；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

六、大同市生态环境局开发区分局负责本项目的日常监督、管理工作。

大同经济技术开发区发展与行政审批部

2026年4月29日

抄送：大同市生态环境局开发区分局、中国科学院山西煤炭化学研究所